МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

# СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ____

Г. Чебоксары

## УТВЕРЖДАЮ

## Директор школы            (____________)

## АКТ -  РАЗРЕШЕНИЕ  №  ___

на проведение занятий в кабинете химии.

от ____________г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия по охране труда, назначенная приказом по школе № ___ от _______г., в составе председателя, директора школы _______ и членов комиссии – заместителя директора по учебно-воспитательной работе _____., учителя ______., преподавателя-организатора ОБЖ ________. и завхоза ______________, в присутствии заведующего кабинетом _____________ составили настоящий акт на разрешение проведения занятий в кабинете химии.

Кабинет химии имеет соответствующее оборудование и необходимые реактивы для проведения уроков и практических занятий. В кабинете имеется вытяжной шкаф.

Реактивы, и другое оборудование для практических работ и лабораторных опытов, хранятся в лаборантской, не имеющей допуска для учащихся и других работников школы.

Электрооборудование  запитано на столе учителя.

В кабинете имеется инструкция по правилам работы в химическом кабинете и с химическими реактивами, а также Журнал регистрации инструктажа по технике безопасности на рабочем месте для обучающихся.

Средства пожаротушения и средства по оказанию первой медицинской помощи имеются и хранятся в лаборантской, дверь в которую во время учебного процесса открыта.

Таким образом, кабинет химии соответствует необходимым нормам и требованиям по охране труда, для проведения уроков и практических занятий, в чём мы и расписываемся.

Председатель комиссии              (______)

Члены комиссии              (______)

(______)

(______)

(______)

Заведующий кабинетом              (______)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

# СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ____

г. Чебоксары

## УТВЕРЖДАЮ

## Директор школы            (____________)

## АКТ -  РАЗРЕШЕНИЕ  №  ___

на ввод в эксплуатацию оборудования в лаборантской кабинета химии.

от ____________.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия по охране труда, назначенная приказом по школе № ___ от _______ г., в составе председателя, директора школы ЕФИМОВА А.В. и членов комиссии – заместителя директора по учебно-воспитательной работе БЕЗЗУБЁНКОВОЙ Р.Н., учителя МИЛОВАНОВА И.А., преподавателя-организатора ОБЖ РЫБАКОВА А.М. и завхоза ЕЖКОВОЙ Л.И., в присутствии учителя химии ЕФИМОВА А.В. составили настоящий акт на ввод в эксплуатацию оборудования в лаборантской кабинета химии.

Все химические реактивы расположены в шкафах, согласно инструкции хранения химреактивов. Опасные и ядовитые реактивы хранятся в металлическом сейфе.

В кабинете химии имеется вытяжной шкаф с естественной вытяжкой через гофрированный шланг в форточку лаборантской.

Электрооборудование кабинета химии запитано и управляется от стола учителя. Электрические нагревательные приборы рассчитаны на питание от выпрямителя на 42 вольта.

Бьющаяся стеклянная посуда хранится в шкафах лаборантской и используется только при проведении лабораторных опытов и практических работ.

Комиссия считает, что оборудование кабинета химии соответствует нормам, и опасности для учащихся не представляет.

Председатель комиссии              ()

Члены комиссии              ()

()

()

()

Учитель химии              ()